Міністэрства сувязі і інфарматызацыі

Рэспублікі Беларусь

Рэспублiканскае ўнiтарнае прадпрыемства

па наглядзе за электрасувяззю

«БелДIЭ»

(Дзяржаўнае прадпрыемства «БелДIЭ»)

вул. Кірава, 33-2н, 220030, г. Мінск

тэл.: (017) 208 99 99, факс: (017) 321 20 66

сайт: belgie.by, email: lab@belgie.by

Министерство связи и информатизации

Республики Беларусь

Республиканское унитарное предприятие

по надзоруза электросвязью

«БелГИЭ»

(Государственное предприятие «БелГИЭ»)

ул. Кирова, 33-2н, 220030, г. Минск

тел.: (017) 208 99 99, факс: (017) 327 20 66

сайт: belgie.by, email: lab@belgie.by

| БГЦА; BY/112 1.0249 ГОСТ ISO/IEC 17025. BSCA. | УТВЕРЖДАЮ Инженер средств радио и телевидения 2-ой категории испытательной лаборатории государственного предприятия «БелГИЭ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  |  |
|  |  |  | Н.С. Денисенко |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

24.09.2026

Протокол измерений электромагнитных излучений радиочастотного диапазона

№ 05-3980 от 24.09.2026

Наименование и адрес местонахождения объекта: базовая станция 712158 единой сети сотовой подвижной электросвязи по адресу: Минская обл., Минский р-н., н.п. Волковщина, Башня А1.

Заявитель: ООО «Белорусские облачные технологии», 220004, г. Минск, ул. Клары Цеткин, 24, пом. 602.

Заявителя представляет: руководитель группы ТУ УИ и ПОСПЭ Малаховская М.А.

ТНПА, устанавливающие требования к объекту измерений:

«Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения», утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2019 №360.

Документ, устанавливающий требования к методу измерений:

АМИ.МН 0021-2021 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Интенсивность электромагнитных излучений (напряженность плотность потока энергии электромагнитных полей). Методика измерений».

Условия измерений:

Температура окружающего воздуха: +13 ºС

Относительная влажность воздуха: 77 %

Сведения о методике измерений уровней ЭМП:

АМИ.МН 0021-2021. Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений от 07 декабря 2021 г. № 021/2021.

Таблица А.1 - Средства измерений

| Наименование | Тип | Заводской номер | Свидетельство о калибровке (поверке) | Дата очередной калибровки (поверки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Измеритель уровней ЭМИ | П3-41 | 1122 | BY 01 № 0003122-4325 (№ 1-0042695-4325) | 18.02.2026 (18.02.2026) |
| Дальномер лазерный | BOSCH GLM 250 VF Professional | 310190214 | (№ 15-0114226-3025) | (21.12.2026) |
| Комбинированный прибор | Testo 610 | 39285026/0421 | (№ 23-0193238-5025) | (04.12.2026) |

Основные технические характеристики источников ЭМП: Передатчики единой сети сотовой подвижной электросвязи в диапазонах 800 и 1800 МГц. Параметры - см. сведения об объекте из проекта расчета СЗЗ и ЗОЗ, см. ситуационный план.

Таблица А.2 - Результаты измерений

| Описание точек измерения уровней ЭМП | Ориентиро- вочное расстояние, м | Высота от опорной поверхности, м | Частота (диапазон частот), МГц | ПДУ мкВт/ см2 | Измеряемая величина ППЭ, мкВт/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Точка 1 территория, прилегающая к антеннам |  | 2 | 800/ 1800 | 10 | ±/ ± |
| Точка 2 территория, прилегающая к антеннам |  | 2 | 800/ 1800 | 10 | ±/ ± |
| Точка 3 территория, прилегающая к антеннам |  | 2 | 800/ 1800 | 10 | ±/ ± |
| Точка 4 территория, прилегающая к антеннам |  | 2 | 800/ 1800 | 10 | ±/ ± |

Заключение: результаты измерений, указанные в таблице «Таблица А.2» протокола, соответствуют требованиям Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2019 №360 «О специфических санитарно-эпидемиологических требованиях к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения».

Правило принятия решения: в протоколе испытаний заключение о соответствии результатов испытаний требованиям ТНПА проводится в соответствии с правилом принятия решений с совместным риском. Результаты измерений содержат характеристики неопределенности. Расширенная неопределённость результата измерений получена путём умножения
стандартной неопределённости на коэффициент охвата k=2 при уровне доверия р=95%.

Дата проведения измерений: 24.09.2026

Измерения провел: инженер СРиТВ      __________        И.В. Барнюк

должность                                               подпись                            инициалы, фамилия

Данный протокол оформлен в 3 (трех) экземплярах и направляется:

1-2-ой экземпляр – 220004, г. Минск, ул. Клары Цеткин, 24, пом. 602, ООО «Белорусские облачные технологии».

3-й экземпляр - 220030, г. Минск, ул. Кирова, 33-2н, государственное предприятие «БелГИЭ».

Воспроизведение протокола возможно только в полном объеме и с письменного разрешения Государственного предприятия «БелГИЭ».

Ситуационный план