Государственное предприятие "БелГИЭ"

Испытательная лаборатория

Рабочий протокол

измерений электромагнитных излучений радиочастотного диапазона

№_______________

Заявитель на проведение измерений: ООО «Белорусские облачные технологии», 220004, г. Минск, ул. Клары. Цеткин, 24, пом. 602.

Место проведения измерений: 701152, Минская обл., Минский р-н., н.п. Минск, ул. Гуртьева, 2, Столб 26 м.

(адрес, географические координаты (при необходимости)

Представитель заявителя руководитель группы ТУ УИиПОСПЭ Малаховская М.А.

Дата проведения измерений: 25.09.2026

Условия проведения измерений:

Температура_______° С,

Влажность:_______%.

Измерительное оборудование, применяемое при проведении измерений:

| Наименование | Тип | Заводской номер | Свидетельство о калибровке (поверке) | Дата очередной калибровки (поверки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Измеритель уровней ЭМИ | П3-41 | 1208 | BY 01 № 0003030-4326 (№ 1-000085088-2026) | 01.02.2027 (01.02.2027) |
| Дальномер лазерный | BOSCH GLM 80 Professional | 310190214 | (№ 15-0114226-3025) | (21.12.2026) |
| Комбинированный прибор | Testo 610 | 39285026/0421 | (№ 23-0193238-5025) | (04.12.2026) |

Результаты инструментальных измерений* (измеренному значению менее чувствительности прибора <0,26 мкВт/см ² в таблице измеряемых величин присваивается значение «<»)

| №п/п | Наименование места измерений (географические координаты) | Ориентировочное расстояние, м | Частота, МГц (диапазон частот) | Измеряемая величина, размерность (Напряжённость электромагнитного поля, дБмкВ (ППЭ, мкВт/см ²)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т1 |  | 1800 | / / |
|  |  |  | 2600 | / / |
| 2 | Т2 |  | 1800 | / / |
|  |  |  | 2600 | / / |
| 3 | Т3 |  | 1800 | / / |
|  |  |  | 2600 | / / |
| 4 | Т4 |  | 1800 | / / |
|  |  |  | 2600 | / / |
| 5 | Т5 |  | 1800 | / / |
|  |  |  | 2600 | / / |

Инженер СРиТВ                                                                                                  И.В. Барнюк

Стандарты: LTE, NR
разрешения: 1800: 10.0, 105.0, 270.0
2600: 10.0, 270.0

Ситуационный план:

| Описание точек измерения уровней ЭМП | Ориентиро- вочное расстояние, м | Высота от опорной поверхности, м | Частота (диапазон частот), МГц | ПДУ мкВт/ см2 | Измеряемая величина ППЭ, мкВт/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Точка 1 территория, прилегающая к антеннам | 40 | 2 | 1800/ 2600 | 10 | 0,89±0,28/ 0,68±0,21 |
| Точка 2 территория, прилегающая к антеннам | 20 | 2 | 1800 | 10 | 0,95±0,30 |
| Точка 3 территория, прилегающая к антеннам | 35 | 2 | 1800/ 2600 | 10 | 0,74±0,23/ 0,51±0,16 |
| Точка 4 территория, прилегающая к антеннам | 90 | 2 | 1800/ 2600 | 10 | <0,26±0,09/ <0,26±0,09 |
| Точка 5 внутри здания, жилой дом, 1 подъезд, 1 этаж | 20 | 1,7/1,0/0,5 | 1800/ 2600 | 10 | <0,26±0,09/ <0,26±0,09 |