Государственное предприятие "БелГИЭ"

Испытательная лаборатория

Рабочий протокол

измерений электромагнитных излучений радиочастотного диапазона

№_______________

Заявитель на проведение измерений: ООО «Белорусские облачные технологии», 220004, г. Минск, ул. Клары. Цеткин, 24, пом. 602.

Место проведения измерений: 700144, Минская обл., Минский р-н., н.п. Минск, ул. Якуба Коласа, 47/2

(адрес, географические координаты (при необходимости)

Представитель заявителя руководитель группы ТУ УИиПОСПЭ Малаховская М.А.

Дата проведения измерений: 25.09.2026

Условия проведения измерений:

Температура_______° С,

Влажность:_______%.

Измерительное оборудование, применяемое при проведении измерений:

| Наименование | Тип | Заводской номер | Свидетельство о калибровке (поверке) | Дата очередной калибровки (поверки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Измеритель уровней ЭМИ | П3-41 | 1208 | BY 01 № 0003030-4326 (№ 1-000085088-2026) | 01.02.2027 (01.02.2027) |
| Дальномер лазерный | BOSCH GLM 80 Professional | 310190214 | (№ 15-0114226-3025) | (21.12.2026) |
| Комбинированный прибор | Testo 610 | 39285026/0421 | (№ 23-0193238-5025) | (04.12.2026) |

Результаты инструментальных измерений* (измеренному значению менее чувствительности прибора <0,26 мкВт/см ² в таблице измеряемых величин присваивается значение «<»)

| №п/п | Наименование места измерений (географические координаты) | Ориентировочное расстояние, м | Частота, МГц (диапазон частот) | Измеряемая величина, размерность (Напряжённость электромагнитного поля, дБмкВ (ППЭ, мкВт/см ²)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т1 |  | 1800 | / / |
|  |  |  | 2600 | / / |
| 2 | Т2 |  | 1800 | / / |
|  |  |  | 2600 | / / |
| 3 | Т3 |  | 1800 | / / |
|  |  |  | 2600 | / / |
| 4 | Т4 |  | 1800 | / / |
|  |  |  | 2600 | / / |
| 5 | Т5 |  | 1800 | / / |
|  |  |  | 2600 | / / |

Инженер СРиТВ                                                                                                  И.В. Барнюк

Стандарты: LTE, NR
разрешения: 1800: 0.0, 120.0, 240.0
2600: 0.0, 120.0

Ситуационный план:

| Описание точек измерения уровней ЭМП | Ориентиро-вочное расстояние, м | Высота от опорной поверхности, м | Частота (диапазон частот), МГц | ПДУ, мкВт/ см2 | Измеряемая величина ППЭ, мкВт/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Точка 1 территория, прилегающая к антеннам | 60 | 2 | 1800/ 2600 | 10 | 0,99±0,35/ 0,75±0,26 |
| Точка 2 территория, прилегающая к антеннам | 60 | 2 | 1800/ 2600 |  | 0,56±0,19/ 0,33±0,12 |
| Точка 3 территория, прилегающая к антеннам | 90 | 2 | 1800/ 2600 |  | 0,87±0,30/ 1,09±0,38 |
| Точка 4 территория, прилегающая к антеннам | 75 | 2 | 1800 |  | 0,52±0,18 |