Государственное предприятие "БелГИЭ"

Испытательная лаборатория

Рабочий протокол

измерений электромагнитных излучений радиочастотного диапазона

№_______________

Заявитель на проведение измерений: ООО «Белорусские облачные технологии», 220004, г. Минск, ул. Клары. Цеткин, 24, пом. 602.

Место проведения измерений: 701975, Минская обл., Минский р-н., н.п. Копище, ул. Микояна, в р-не , д. 5, 7 по ул. Авиационной

(адрес, географические координаты (при необходимости)

Представитель заявителя руководитель группы ТУ УИиПОСПЭ Малаховская М.А.

Дата проведения измерений: 23.09.2026

Условия проведения измерений:

Температура_______° С,

Влажность:_______%.

Измерительное оборудование, применяемое при проведении измерений:

| Наименование | Тип | Заводской номер | Свидетельство о калибровке (поверке) | Дата очередной калибровки (поверки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Измеритель уровней ЭМИ | П3-41 | 1208 | BY 01 № 0003030-4326 (№ 1-000085088-2026) | 01.02.2027 (01.02.2027) |
| Дальномер лазерный | BOSCH GLM 80 Professional | 310190214 | (№ 15-0114226-3025) | (21.12.2026) |
| Комбинированный прибор | Testo 610 | 39285026/0421 | (№ 23-0193238-5025) | (04.12.2026) |

Результаты инструментальных измерений* (измеренному значению менее чувствительности прибора <0,26 мкВт/см ² в таблице измеряемых величин присваивается значение «<»)

| №п/п | Наименование места измерений (географические координаты) | Ориентировочное расстояние, м | Частота, МГц (диапазон частот) | Измеряемая величина, размерность (Напряжённость электромагнитного поля, дБмкВ (ППЭ, мкВт/см ²)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т1 |  | 1800 | / / |
| 2 | Т2 |  | 1800 | / / |
| 3 | Т3 |  | 1800 | / / |
| 4 | Т4 |  | 1800 | / / |

Инженер СРиТВ                                                                                                  И.В. Барнюк

Стандарты: LTE
разрешения: 1800: 40.0, 170.0, 320.0

Ситуационный план: